| 附件1： 隔压站检修所需工具材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 百分表 | 世达91562 | 个 | 2 |  |
| 2 | 磁力底座 | 世达91567 | 个 | 2 |  |
| 3 | LED路灯头 | 亚明220V150W | 个 | 10 |  |
| 4 | 电容 | CBB61 2.2UF 450VAC | 个 | 10 |  |
| 5 | 电容 | CBB61 3.5UF 450VAC | 个 | 10 |  |
| 6 | 电容 | CBB61 5UF 450VAC | 个 | 10 |  |
| 7 | 电容 | CBB61 8UF 450VAC | 个 | 10 |  |
| 8 | 电容 | CBB61 12UF 450VAC | 个 | 10 |  |
| 9 | 松动剂 | WD-40 300ml | 瓶 | 24 |  |
| 10 | 机油 | 长城L-TSA32 | 升 | 200 |  |
| 11 | 轴流风机 | 沈力BT35-11 3.55A0.18KW-4 220V | 个 | 2 |  |
| 12 | 敲击梅花扳手 | 世达48521 | 个 | 2 |  |
| 13 | 套筒头 | 世达34853 | 个 | 2 |  |
| 14 | 敲击开口扳手 | 世达48619 | 个 | 2 |  |
| 15 | 锤 | 世达92345 | 个 | 1 |  |
| 16 | 疏通管 | 22大头孔15，20米管,2个老鼠头 | 个 | 1 |  |
| 17 | 温度计护套 | 304材质，内4分外4分，100mm | 个 | 10 |  |
| 18 | 雷达感应开关 | 220V500W | 个 | 2 |  |
| 19 | 换气扇 | 奥克斯10寸 | 个 | 2 |  |
| 20 | 轴承 | SKF 6204-2RS | 个 | 20 |  |
| 21 | 轴承 | SKF 6314-2RS | 个 | 10 |  |
| 22 | 机械密封 | 双面合金108-20 | 个 | 10 |  |
| 23 | 机械密封 | 双面合金108-60 | 个 | 10 |  |
| 24 | 机械密封 | 双面合金108-65 | 个 | 10 |  |
| 25 | 机械密封 | 双面合金108-70 | 个 | 10 |  |
| 26 | 机械密封 | 四面合金208-20 | 个 | 10 |  |
| 27 | 机械密封 | 四面合金208-25 | 个 | 10 |  |
| 28 | 机械密封 | 四面合金208-60 | 个 | 10 |  |
| 29 | 机械密封 | 四面合金208-65 | 个 | 10 |  |
| 30 | 机械密封 | 四面合金208-70 | 个 | 10 |  |
| 31 | 污水泵 | 南方100WQ100-39-22/JY | 个 | 2 | 原水池备用 |
| 32 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 工业级，阴离子，固含量大于等于90%，分子量大于等于1800万 | 千克 | 100 | 制水药剂 |
| 33 | 聚合氯化铝（PAC） | 工业级三氧化二铝含量大于28%，盐基度70%-85% | 千克 | 5000 |  |
| 34 | 日晒盐 | 工业级 氯化钠大于等于94.5，水溶物小于等于0.3%，钙镁总量小于等于0.5% | 千克 | 20000 |  |
| 35 | PPR外丝活接 | PPR32转1寸外牙铜活接 | 个 | 20 |  |
| 36 | PPR管子 | 32 | 米 | 50 |  |
| 37 | PPR直角弯头 | 32 | 个 | 50 |  |
| 38 | PPR直接头 | 32 | 个 | 20 |  |
| 39 | 生料带 | 20m | 卷 | 50 |  |
| 40 | 切割片 | 博世105x1.2x16mm | 片 | 50 |  |
| 41 | 电工胶布 | 舒氏（黄绿红蓝黑各10卷） | 卷 | 50 |  |
| 42 | 球阀 | KITZ SZA600 DN20 | 个 | 5 |  |
| 43 | 三芯屏蔽线 | RVVP3*0.5 | 米 | 100 |  |
| 44 | 电缆 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |  |
| 45 | 铝开口抽芯铆钉 | 3.2*6 | 盒 | 4 | 1000个一盒 |
| 46 | 铝开口抽芯铆钉 | 4*8 | 盒 | 4 | 1000个一盒 |
| 47 | 潜水泵 | 新界WQ10-11-0.75 1.5寸 380V | 个 | 1 |  |
| 48 | 黄油 | 长城3#锂基酯 | 公斤 | 30 |  |
| 49 | 黄油枪吸油盘 | 56/60双螺纹 | 个 | 2 |  |
| 50 | 密封胶 | 卡夫特K-588 | 个 | 20 |  |
| 51 | 安全绳 | Ø14mm | 米 | 50 |  |
| 52 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø300X5mm | 个 | 20 |  |
| 53 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø320X5mm | 个 | 20 |  |
| 54 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø340X5mm | 个 | 20 |  |
| 55 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø360X5mm | 个 | 20 |  |
| 56 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø380X5mm | 个 | 20 |  |
| 57 | 橡胶密封圈 | 三元乙丙 Ø400X5mm | 个 | 20 |  |
| 58 | 喉箍 | 304,德式, Ø90-110mm,宽12mm | 个 | 30 |  |
| 59 | 喉箍 | 304,德式, Ø70-90mm,宽12mm | 个 | 30 |  |
| 60 | 机油 | 摩瑞POWER 10W/50 | 升 | 12 |  |
| 61 | 液压油 | 长城46# | 升 | 4 |  |
| 62 | 水带承插弯头 | 2寸 | 个 | 5 |  |
| 63 | 水带承插弯头 | 3寸 | 个 | 5 |  |
| 64 | 水带承插弯头 | 4寸 | 个 | 5 |  |
| 65 | 金属石墨垫片 | DN125 | 个 | 10 |  |
| 66 | 金属石墨垫片 | DN250 | 个 | 10 |  |
| 67 | 汽油泵接头垫片 | 3寸 | 个 | 5 |  |
| 68 | 汽油泵接头垫片 | 4寸 | 个 | 5 |  |
| 69 | 测振仪 | FLUKE802CN | 个 | 1 |  |
| 70 | HDPE双壁波纹管 | 国标加厚DN300 | 米 | 6 |  |
| 71 | 截止阀 | HT200 J41T-16 DN25 | 个 | 1 |  |
| 72 | 金属石墨垫片 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 73 | 口罩 | N95 | 个 | 100 |  |

附件2：

报价单

| 项目名称 | 许禹长输供热管线隔压换热站检修保养及备用工器具和材料采购 |
| --- | --- |
| 申请人 |  |
| 项目负责人（职务） |  |
| 项目工作内容 |  |
| 报价 | ****元（含税） |

年    月    日

附件3：

评标标准

一、资格审查

评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于3家则本次评标过程无效。

二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评分办法

| 分值构成 (总分100分) |  | 企业报价：50分 企业业绩：20分 延伸服务：30分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 企业报价 （50分） | 报价得分 （50分） | 投标报价得分=（基准价/企业报价）×50分。满足招标文件要求的所有有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 |
| 企业业绩 （20分） | 业绩 （20分） | 企业业绩20分。报价单位提供其近三年的同类业绩合同，提供一份得5分，本项最高得20分。 |
| 延伸服务（30分） | 延伸服务（30分） | 根据企业在采购完成后，能否为五金电料提供质保、质保期限等延伸服务进行评分。服务内容丰富、优质者可得 21 - 30 分；良好者可得 11 - 20 分；一般者可得1-10分；无延伸服务不得分。 |

（三）推荐中标候选人

评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如最高得分为两家或两家以上时，由比选人组成的磋商小组进行磋商确定。

附件4

廉洁自律承诺书

致:            公司

为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:

- 1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。

2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向比选人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。

3.不进行任何可能影响比选公平、公正的活动或尝试干预评标过程。

如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给比选单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺。

单位名称(盖章)

日期: